## 2013 - 8760 Load
Station was not in service

## 2015 24 Hr Minimum Day Curve
Time | KW
0:00 | 4762.5
1:00 | 4495.8
2:00 | 4381.5
3:00 | 4457.7
4:00 | 4610.1
5:00 | 4381.5
6:00 | 4610.1
7:00 | 4991.1
8:00 | 5676.9
9:00 | 6172.2
10:00 | 6210.3
11:00 | 6286.5
12:00 | 6362.7
13:00 | 6400.8
14:00 | 6362.7
15:00 | 6438.9
16:00 | 6553.2
17:00 | 6629.4
18:00 | 6667.5
19:00 | 7048.5
20:00 | 6781.8
21:00 | 6210.3
22:00 | 5600.7
23:00 | 5181.6